1、项目预算：5.99万元

2、品牌：海尔、海信、格力、美的

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 主要技术指标 |
| 1 | 空调 | KFR-35GW | 12 | **制冷量不低于**(W) 3500  **制冷功率不低于**(W) 1060  **制热量不低于**(W) 4400  **制热功率不低于**(W) 1420 |
| 2 | 空调 | KFR-26GW | 11 | **制冷量不低于**(W) 2690  **制冷功率不低于**(W) 815  **制热量不低于**(W) 3000  **制热功率不低于**(W) 880 |

3、主要技术指标